浦江网联试验室

智能化提升项目（三期）

详细报价

江苏正方交通科技有限公司

2026年10

目录

一、编制说明	4

二、费用汇总	4

三、硬件报价	4

四、软件报价	5

# 一、编制说明

本报价依据《浦江网联试验室智能化提升项目（三期）建设方案》编制，按硬件设备与软件开发两部分逐项列示。平台既有功能已能满足需求的内容，本期不重复建设，也不计入费用。

# 二、费用汇总

| 项目 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 硬件总价 | 284,000 |
| 软件总价 | 516,000 |
| 合计 | 800,000 |

# 三、硬件报价

| 名称 | 序号 | 模块名称 | 项目特征与需求描述 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品运输设备 | 1 | 样品运输机器人 | X300B工业搬运机器人，双轮差速驱动，激光SLAM导航，举升高度60 mm，导航到点精度<±20 mm；含电池、自动回充桩、调度管理系统授权及现场建图调试 | 台 | 2 | 100,000 | 200,000 | 单台10万元 |
| 门禁与显示设备 | 2 | 运输机器人联动开门设备 | 运输路线上试验室门体的联网开门设备，含电动开门机、联网门控控制器（以太网接口，接收调度系统开门指令）、开门到位信号反馈及安装调试 | 扇 | 8 | 8,000 | 64,000 | 含安装调试；门型与尺寸以现场勘察为准 |
| 门禁与显示设备 | 3 | 委托前台引导屏 | 55英寸商用显示屏，用于滚动展示当日及次日试验任务 | 台 | 1 | 8,000 | 8,000 | 含支架与安装 |
| 数据采集设备 | 4 | 边缘采集网关 | 支持RS232/RS485串口与以太网接口，用于采集试验设备通信数据 | 台 | 4 | 3,000 | 12,000 | 数量以接入设备为准 |
| 硬件小计 |  |  |  |  |  |  | 284,000 |  |

# 四、软件报价

| 名称 | 序号 | 模块名称 | 项目特征与需求描述 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托受理 | 1 | 扫码预委托小程序 | 小程序端委托填报，支持历史信息自动带出、纸质委托单拍照上传与委托记录查询 | 项 | 1 | 55,000 | 55,000 |  |
| 委托受理 | 2 | 委托数据联动接口 | 与委托系统的数据同步，委托、样品、检测项目的结构化关联 | 项 | 1 | 20,000 | 20,000 |  |
| 委托受理 | 3 | 委托进度推送 | 按受理、检测、报告出具等节点通过小程序或短信推送进度 | 项 | 1 | 10,000 | 10,000 | 短信费用按实际发生 |
| 委托受理 | 4 | 引导屏任务展示 | 委托前台引导屏展示当日及次日试验任务，按试验时间排期滚动显示 | 项 | 1 | 10,000 | 10,000 |  |
| 任务下发 | 5 | 任务自动派发 | 受理完成后自动生成检测任务并分派试验人员，同步生成运输任务 | 项 | 1 | 25,000 | 25,000 |  |
| 任务下发 | 6 | 移动端任务通知 | 试验人员移动端任务推送、样品送达提醒与任务确认 | 项 | 1 | 15,000 | 15,000 |  |
| 试验数据采集 | 7 | 人工确认与模型迭代 | 低置信度数据标红提示与人工确认流程，确认数据纳入训练样本迭代识别模型 | 项 | 1 | 25,000 | 25,000 |  |
| 试验数据采集 | 8 | 设备通信协议适配 | 针对万能试验机、压力机等设备开发串口/网口通信协议解析，获取试验曲线与荷载数据 | 类 | 4 | 10,000 | 40,000 | 按设备类型计 |
| 试验数据采集 | 9 | 文件解析与API集成 | 上位机导出文件（Excel/CSV）自动读取与解析；开放API设备通过HTTP/MQTT对接 | 项 | 1 | 25,000 | 25,000 |  |
| 试验数据采集 | 10 | 采集数据任务关联与校验 | 采集数据与委托、样品、任务自动关联，漏采、重复与单位异常提示 | 项 | 1 | 20,000 | 20,000 |  |
| 检测报告生成 | 11 | 计算公式与判定阈值配置 | 常规试验项目计算公式调用与标准限值判定规则配置 | 项 | 1 | 25,000 | 25,000 |  |
| 检测报告生成 | 12 | 报告模板引擎 | Word/PDF报告模板匹配与数据填充，支持数据表格与试验曲线插入 | 项 | 1 | 45,000 | 45,000 |  |
| 检测报告生成 | 13 | 常规试验报告模板配置 | 按试验项目逐项配置报告模板与字段映射 | 个 | 10 | 4,000 | 40,000 | 首批10类常规试验 |
| 检测报告生成 | 14 | 桥检报告模块集成 | 将现有桥检报告编制框架作为独立功能入口集成至平台 | 项 | 1 | 25,000 | 25,000 |  |
| 检测报告生成 | 15 | 报告一致性比对与辅助校核 | 原始数据与报告数据一致性比对、标准限值复核与错误提示 | 项 | 1 | 30,000 | 30,000 |  |
| 智能交互 | 16 | “小浦”业务工具封装 | 将预委托填报、报告校核等高频操作封装为大模型可调用的工具 | 项 | 1 | 20,000 | 20,000 |  |
| 智能交互 | 17 | 委托单信息提取 | 视觉识别模型提取纸质委托单关键信息并映射至标准表单 | 项 | 1 | 10,000 | 10,000 |  |
| 智能交互 | 18 | 多角色业务查询 | 面向客户、试验人员、管理人员的自然语言业务查询与汇总答复 | 项 | 1 | 10,000 | 10,000 |  |
| 智能交互 | 19 | 大模型调用服务 | 按调用量（token）计费，月均约数百元 | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 首年 |
| 系统对接 | 20 | 机器人调度系统对接 | 运输任务下发、机器人位置与状态回传、运输记录与委托任务关联 | 项 | 1 | 20,000 | 20,000 |  |
| 系统对接 | 21 | 门禁联动控制接口 | 调度指令与智能门禁的开关门联动控制 | 项 | 1 | 10,000 | 10,000 |  |
| 实施服务 | 22 | 系统部署与联调 | 系统部署、配置、全流程联调与试运行保障 | 项 | 1 | 20,000 | 20,000 |  |
| 实施服务 | 23 | 培训服务 | 面向委托前台人员、试验人员与管理人员的操作培训 | 次 | 2 | 5,000 | 10,000 |  |
| 软件小计 |  |  |  |  |  |  | 516,000 |  |