浦江网联试验室

智能化提升项目（三期）

费用估算

江苏正方交通科技有限公司

2026年10

目录

一、编制说明	4

二、硬件费用	4

三、软件费用	4

# 一、编制说明

本估算依据《浦江网联试验室智能化提升项目（三期）建设方案》编制，按硬件设备与软件开发两部分汇总。软件部分按功能模块归并列示；平台既有功能已能满足需求的内容，本期不重复建设，也不计入费用。

# 二、硬件费用

| 名称 | 序号 | 模块名称 | 项目特征与需求描述 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品运输设备 | 1 | 样品运输机器人 | X300B工业搬运机器人，含电池、自动回充桩、调度管理系统授权及现场建图调试 | 台 | 2 | 100,000 | 200,000 | 单台10万元 |
| 门禁与显示设备 | 2 | 运输机器人联动改造 | 运输路线试验室门体加装联动控制器与电动开门机 | 扇 | 4 | 6,000 | 24,000 |  |
| 门禁与显示设备 | 3 | 委托前台引导屏 | 55英寸商用显示屏，含支架与安装 | 台 | 1 | 8,000 | 8,000 |  |
| 数据采集设备 | 4 | 边缘采集网关 | 支持RS232/RS485串口与以太网接口，用于采集试验设备通信数据 | 台 | 4 | 3,000 | 12,000 | 数量以接入设备为准 |
| 硬件小计 |  |  |  |  |  |  | 244,000 |  |

# 三、软件费用

| 名称 | 序号 | 模块名称 | 项目特征与需求描述 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托受理 | 1 | 委托受理与进度反馈 | App端委托填报、历史信息带出、委托数据联动接口、委托进度推送、引导屏任务展示 | 项 | 1 | 100,000 | 100,000 |  |
| 任务下发 | 2 | 任务下发 | 检测任务与运输任务自动派发、试验人员移动端任务通知 | 项 | 1 | 35,000 | 35,000 |  |
| 试验数据采集 | 3 | 试验数据采集 | 识别结果人工确认与模型迭代、设备通信协议适配、文件解析与API集成、采集数据关联与校验 | 项 | 1 | 125,000 | 125,000 |  |
| 检测报告生成 | 4 | 检测报告自动生成 | 计算公式与判定阈值配置、报告模板引擎、10类常规试验报告模板配置、桥检报告模块集成、报告一致性比对与辅助校核 | 项 | 1 | 175,000 | 175,000 |  |
| 智能交互 | 5 | “小浦”桌面智能体 | 业务工具封装、委托单信息提取、多角色业务查询、大模型调用服务（首年） | 项 | 1 | 61,000 | 61,000 |  |
| 系统对接 | 6 | 系统对接 | 机器人调度系统对接、门禁联动控制接口 | 项 | 1 | 30,000 | 30,000 |  |
| 实施服务 | 7 | 实施服务 | 系统部署与联调、操作培训 | 项 | 1 | 30,000 | 30,000 |  |
| 软件小计 |  |  |  |  |  |  | 556,000 |  |