浦江网联试验室智能化提升项目（三期）

费用估算

江苏正方交通科技有限公司    2026年10月

一、编制说明

本估算依据《浦江网联试验室智能化提升项目（三期）建设方案》编制，按硬件设备与软件开发两部分汇总。软件部分按功能模块归并列示；平台既有功能已能满足需求的内容，本期不重复建设，也不计入费用。

二、硬件费用

| 类别 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品运输设备 | X300B工业搬运机器人（含电池、自动回充桩、调度管理系统授权及现场建图调试） | 台 | 2 | 100,000 | 200,000 |
| 门禁与显示设备 | 运输路线试验室门体联动改造（联动控制器与电动开门机） | 扇 | 4 | 6,000 | 24,000 |
| 门禁与显示设备 | 委托前台引导屏（55英寸，含支架与安装） | 台 | 1 | 8,000 | 8,000 |
| 数据采集设备 | 边缘采集网关（RS232/RS485串口与以太网接口） | 台 | 4 | 3,000 | 12,000 |
| 硬件小计 |  |  |  |  | 244,000 |

三、软件费用

| 序号 | 模块 | 建设内容 | 费用（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委托受理 | App端委托填报、历史信息带出、委托数据联动接口、委托进度推送、引导屏任务展示 | 90,000 |
| 2 | 任务下发 | 检测任务与运输任务自动派发、试验人员移动端任务通知 | 35,000 |
| 3 | 试验数据采集 | 识别结果人工确认与模型迭代、设备通信协议适配、文件解析与API集成、采集数据关联与校验 | 95,000 |
| 4 | 检测报告生成 | 计算公式与判定阈值配置、报告模板引擎、10类常规试验报告模板配置、桥检报告模块集成、报告一致性比对与辅助校核 | 135,000 |
| 5 | 智能交互 | “小浦”业务工具封装、委托单信息提取、多角色业务查询、大模型调用服务（首年） | 41,000 |
| 6 | 系统对接 | 机器人调度系统对接、门禁联动控制接口 | 30,000 |
| 7 | 实施服务 | 系统部署与联调、操作培训 | 30,000 |
| 软件小计 |  |  | 456,000 |

四、费用汇总

| 项目 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 硬件费用 | 244,000 |
| 软件费用 | 456,000 |
| 合计 | 700,000 |

五、其他说明

1. 大模型调用费用按实际调用量（token）计费，首年按6,000元估列，计入软件部分；单位无需另行采购算力设备。

2. 委托进度短信通知如启用，短信费用按实际发生结算，不计入上述金额。

3. 边缘采集网关数量以实际接入的试验设备数量为准，据实调整。